| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | НДС 18%, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затвор дисковый поворотный HOGFORS 31100CS300M5 Ду300 Ру2,5 МПа из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет., Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором, СКОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | компл. | 2 | 268 939,25 | 537 878,50 | 96 818,13 | 634 696,63 | 1 неделя |
|  | Затвор дисковый поворотный HOGFORS 31100CS200M5 Ду200 Ру2,5Мпа из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет./мет. Т-40⁰С+260⁰С с ручным редуктором, СКОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | компл. | 2 | 168 350,63 | 336 701,26 | 60 606,23 | 397 307,49 | 1 неделя |
|  | Затвор дисковый поворотный HOGFORS 31100CS100M5 Ду100 Ру2,5МПа из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет. Т-40⁰С+260⁰С с ручным редуктором, СКОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | компл. | 2 | 96 850,87 | 193 701,74 | 34 866,31 | 228 568,05 | 1 неделя |
|  | Затвор дисковый поворотный HOGFORS 31100СS300Z5 Ду300, Ру25 из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет. Т-40⁰С+260⁰С, с эл/приводом AUMA SA 07.6-F10B3/45-D380/50-VZ4.3/GS100/3-F14 c блоком управления АUMA МATIC 24VDC,с КОФ ст.20 по ГОСТ 12820-80 с крепежом и прокладками | компл. | 2 | 659 167,30 | 1 318 334,60 | 237 300,23 | 1 555 634,83 | 1 неделя |
|  | Затвор дисковый поворотный HOGFORS 31100CS200Z5 Ду200, Ру2.5 МПа из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет./мет., Т-40⁰С+260⁰С, с эл/приводом AUMA SA 07.6-F10B3/22-D380/50-GS63.3-F12 c блоком управления АUMA МATIC 24VDC,с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | компл. | 2 | 494 027,48 | 988 054,96 | 177 849,89 | 1 165 904,85 | 1 неделя |
|  | Затвор дисковый поворотный HOGFORS 31100CS100Z5 Ду 100 Ру 2,5 МПа из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет./мет., Т-40⁰С+260⁰С, с эл/приводом AUMA SA 07.2-F10B4/22-D380/50-GS50.3-F07 c блоком управления АUMA МATIC 24VDC,с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | компл. | 2 | 279 843,29 | 559 686,58 | 100 743,58 | 660 430,16 | 1 неделя |
|  | Шаровый кран для газа HOGFORS 35000TR-N50 Ду50, Ру4,0МПа из углеродистой стали под приварку Т-20⁰С+200⁰С , рабочая среда – газ, с ручным рычагом | шт | 1 | 6 954,45 | 6 954,45 | 1 251,80 | 8 206,25 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS100 DN100, PN1,6МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет./мет., Т-40⁰С+260⁰С с ручным рычагом, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 4 | 82 594,58 | 330 378,32 | 59 468,10 | 389 846,42 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31500CS300ZG5,DN300 PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали фланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С с эл/приводом AUMA SA 07.6-F10B3/22-D400/50-GS80.3-F12, с блоком управления Auma Matic 24VDC, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12820-80 с крепежом и прокладками | шт | 3 | 928 995,96 | 2 786 987,88 | 501 657,82 | 3 288 645,7 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус31500CS300V5, DN300, PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали под приварку, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С с ручным редуктором | шт | 3 | 369 681,47 | 1 109 044,41 | 199 627,99 | 1 308 672,4 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31501CS300ZG5, DN300, PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали фланцевый, уплотнение мет/мет., Т-40⁰С+260⁰С, рабочая среда – пар, с электроприводом AUMA SA07.6-F10B3/22-D400/50-GS80.3-F12, с блоком управления AUMA MATIC 24VDC, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт. | 2 | 943 469,31 | 1 886 938,62 | 339 648,95 | 2 226 587,57 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31501CS500MFG5, DN500, PN2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали фланцевый, уплотнение мет/мет., Т-40⁰С+260⁰С, рабочая среда – пар, с универсальным ручным редуктором MF, с электроприводом AUMA SA07.6, с блоком управления AUMA MATIC 24VDC, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт. | 2 | 1 640 956,03 | 3 281 912,06 | 590 744,17 | 3 872 656,23 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31501CS500MFG5, DN500, PN2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали фланцевый, уплотнение мет/мет., Т-40⁰С+400⁰С, рабочая среда-пар, с универсальным ручным редуктором MF, с электроприводом AUMA SA07.6 с блоком управления AUMA MATIC 24VDC, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 1 | 1 281 824,03 | 1 281 824,03 | 230 728,33 | 1 512 552,36 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31501CS300MFG5,DN300, PN 2,5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали фланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+400⁰С, рабочая среда-пар, с универсальным ручным редуктором MF, с электроприводом AUMA SA07.6, с блоком управления AUMA MATIC 24VDC, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 2 | 988 947,79 | 1 977 895,58 | 356 021,20 | 2 333 916,78 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31300CS300M5, DN300. PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали под приварку, уплотнение мет/мет., Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором | шт | 2 | 369 681,44 | 739 362,88 | 133 085,32 | 872 448,2 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS125M5 DN125, PN2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет., Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт. | 2 | 116 172,75 | 232 345,50 | 41 822,19 | 274 167,69 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31500CS200MG5, DN200, PN 2.5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали фланцевый, уплотнение мет/мет., Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12820-80 с крепежом и прокладками | шт. | 2 | 387 178,14 | 774 356,28 | 139 384,13 | 913 740,41 | 1 неделя |
|  | Затвор дисковый стальной фланцевый с редуктором Ду200 Ру25 HOGFORS 31500CS200MG5 с КОФ, прокладками и крепежом | шт. | 3 | 435786,83 | 1 307 360,49 | 235 324,89 | 1 542 685,38 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31000CS100Z5, DN100, PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с электроприводом AUMA SA07.2-F10B4/22-D400/50-GS50.3-F07, с блоком управления AUMA MATIC 24VDC, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт. | 2 | 429 890,60 | 859 781,20 | 154 760,62 | 1 014 541,82 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31000CS80_5, DN80, PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с ручным рычагом, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 1 | 85 810,87 | 85 810,87 | 15 445,96 | 101 256,83 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31000CS100_5,DN100, PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет., Т-40⁰С+260⁰С, с ручным рычагом, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 7 | 96 553,31 | 675 873,17 | 121 657,17 | 797 530,34 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS250Z5, DN250, PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с электроприводом AUMA SQExC12.1-63-D400/50-F12, с блоком управления AMExc01.1, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 3 | 650 979,03 | 1 952 937,09 | 351 528,68 | 2 304 465,77 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS200Z5, DN200, PN 2.5 МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет Т-40⁰С+260⁰С, с электроприводом AUMA SQExC12.1-63-D400/50-F12, с блоком управления AMExc01.1, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 4 | 603 184,82 | 2 412 739,28 | 434 293,07 | 2 847 032,35 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS150Z5, DN150, PN 2.5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с электроприводом AUMA SQEXc10.1-45-D400/50-F10, с блоком управления AMExc01.1, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 1 | 555 647,90 | 555 647,90 | 100 016,62 | 655 664,52 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS125Z5, DN125, PN 2.5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с ручным рычагом, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 8 | 496 082,04 | 3 968 656,32 | 714 358,14 | 4 683 014,46 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS250M5, DN250, PN 2.5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12820-80 с крепежом и прокладками | шт | 8 | 218 772,70 | 1 750 181,60 | 315 032,69 | 2 065 214,29 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS200M5, DN200, PN 2.5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 6 | 178 697,60 | 1 072 185,60 | 192 993,41 | 1 265 179,01 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS150M5, DN150, PN 2.5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 13 | 149 493,60 | 1 943 416,80 | 349 815,02 | 2 293 231,82 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS125_5, DN125, PN 2.5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 2 | 103 757,83 | 207 515,66 | 37 352,82 | 244 868,48 | 1 неделя |
|  | Арматура Рус 31100CS100M5, DN100, PN 2.5МПа, Затвор дисковый поворотный из углеродистой стали межфланцевый, уплотнение мет/мет, Т-40⁰С+260⁰С, с ручным редуктором, с КОФ ст.20 по ГОСТ 12821-80 с крепежом и прокладками | шт | 12 | 106 459,51 | 1 277 514,12 | 229 952,54 | 1 507 466,66 | 1 неделя |